附件：

**采购需求**

1. 采购项目：智能移动操作平台采购项目
2. 采购预算：20万
3. 智能移动操作平台主要技术参数

1. 一体化操作台面，隐藏式抽屉，收纳扩容，便携移动；

2.系统具备人脸拍照识别功能，根据人脸识别身份提取相应的基本身份信息并展示功能；

3. ★支持提取献血者征询初筛信息并展示；

4. ★支持献血者标签条码现场打印功能；

5. ★支持献血者采血信息录入，信息电子表格智能化数据传输；

6. ★支持查看成分血采血历史记录功能；

7.具备标签条码扫描识别功能；

8.具备双向把手全角度轻松推动功能；

9.具备屏幕全角度自由旋转功能；

10. 具有医疗废物和生活垃圾分类放置，非接触感应式垃圾桶，避免医护人员在丢弃废物时触摸桶盖的带来的污染；

11. ★具备成分血称重配平功能；

12．★具备手持式热合机功能；

13.具有电池电量显示，不间断48小时护航贴心功能；

14.具备锂电池循环充电使用的功能；

15.具备全隐藏线缆，避免运行中线缆挂扯，保障设备安全功能；

16.设备尺寸≤宽850\*深600\*高1400（mm）；

17.显示屏尺寸≥10.8英寸；

18.操作系统：Android系统；

19.支持网络：WIFI、5G网络。

智能移动操作平台采购评分标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分指标 | 评分内容 | 分值 |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 40分 |
| 技术 | 1.技术参数要求：  a全部满足招标文件要求得50分； b带★号的参数要求的，如有一项不满足扣5分，扣完为止。  c不带★号的参数要求部分如有一项不满足的扣3分，扣完为止。 | 50分 |
| 商务 | 1.产品业绩：每提供1份产品销售合同的计2分，最多不超过4分；  2.售后服务：供应商承诺免费质保期1年的计2分，每增加1年加2分，最多不超过6分。 | 10分 |